## Sheet1
Voltage Secsor Calibration
chart 1
(X±0) /no unit | (Y±0.0001)/V
96 | 2
184 | 4
267 | 6
354 | 8
440 | 10
524 | 12
608 | 14
693 | 16
781 | 18
864 | 20
950 | 22
chart 2
99 | 2
184 | 4
270 | 6
353 | 8
439 | 10
526 | 12
608 | 14
695 | 16
779 | 18
863 | 20
950 | 22
chart 3
100 | 2
182 | 4
267 | 6
355 | 8
439 | 10
525 | 12
610 | 14
695 | 16
781 | 18
864 | 20
951 | 22
chart 4
102 | 2
187 | 4
271 | 6
357 | 8
444 | 10
528 | 12
615 | 14
699 | 16
782 | 18
871 | 20
950 | 22 |  | m | c
|  | chart1 | 0.0235 | 0.286
chart 5 |  | chart2 | 0.0235 | 0.3322
102 | 2 | chart3 | 0.0235 | 0.3057
187 | 4 | chart4 | 0.0235 | 0.4002
273 | 6 | chart5 | 0.0234 | 0.3843
356 | 8 | chart6 | 0.0235 | 0.3829
444 | 10 | Summation | 0.1409 | 2.0913
528 | 12 | Average | 0.023483 | 0.34855
614 | 14
699 | 16
784 | 18
870 | 20
955 | 22
chart 6
100 | 2
186 | 4
270 | 6
357 | 8
444 | 10
528 | 12
613 | 14
695 | 16
781 | 18
866 | 20
951 | 22
AD620 Instrumental Amplifier Calibartion
|  | Voltage Error | (voltage ± 0.001) / V
|  | Input Voltage(S+ & S-) | Output Voltage(Vout & GND)
|  | 0.092 | 2.09
|  | 0.094 | 2.13
|  | 0.096 | 2.185
|  | 0.098 | 2.213
|  | 0.1 | 2.271
|  | 0.102 | 2.319
|  | 0.104 | 2.352
|  | 0.106 | 2.4
|  | 0.108 | 2.46
|  | 0.11 | 2.496
|  | 0.112 | 2.533